**编号：FSGXHJYA2021-1**

**版本：第一版**

**抚顺高新技术产业开发区**

**突发环境事件应急资源调查报告**

**抚顺高新技术产业开发区管理委员会**

**2022年10月**

**目 录**

[1环境应急资源调查的目的 2](#_Toc110590353)

[2调查原则 2](#_Toc110590354)

[3调查范围和内容 2](#_Toc110590355)

[4调查过程 3](#_Toc110590356)

[5调查结果 3](#_Toc110590357)

[5.1环境应急人力资源调查 3](#_Toc110590358)

[5.1.1应急组织机构 3](#_Toc110590359)

[5.2外部援助人力资源 5](#_Toc110590360)

[5.3环境应急物资、装备调查和应急设施 7](#_Toc110590361)

[5.3.1应急物质、装备 12](#_Toc110590362)

[5.3.2应急设施 12](#_Toc110590363)

[5.4环境应急专项经费调查 14](#_Toc110590364)

[5.5环境应急其他保障措施调查 14](#_Toc110590365)

[5.5.1环境应急通信和信息保障调查 14](#_Toc110590366)

[5.5.2环境应急技术保障调查 14](#_Toc110590367)

[6应急资源调查的结论 14](#_Toc110590368)

[7 环境应急资源汇总表 15](#_Toc110590369)

[8 附件 39](#_Toc110590370)

[8.1 园区应急物资库地理位置图 39](#_Toc110590371)

[8.2 应急救援协议 40](#_Toc110590372)

# 

# 1环境应急资源调查的目的

突发性环境污染事件是威胁人类健康、破坏生态环境的重要因素，其危害制约着生态平衡及经济、社会的发展。迫切需要我们做好突发性环境污染事件的预防，提高对突发性环境污染事故处置的应急能力。应急资源是指应急管理体系为有效开展应急活动，保障体系正常运行所需要的人力、物资、资金、设施、信息和技术等各类资源的总和。发生紧急情况时，需要大量的人员、设备和物资供应。如果缺乏足够的设备与供应物资（如消防设备、个体防护设备、泄漏事故应急处置设备和材料等），即使有训练良好的应急救援队伍也无法减缓紧急事故。企业应配备必需的应急设备与物资，并定期进行检查、维护和补充，以免由于应急资源缺乏而延误应急救援行动。应急资源是突发环境事件应急处置的基础，目前大部分企业自身应急资源不足以应对各类突发环境事件，若不开展应急资源调查，则无法对应急人力、财力、装备进行科学地调配和引进。

根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）和关于印发《环境应急资源调查指南（试行）》的通知（环办应急[2019]17号）要求，收集和掌握园区第一时间可以调用的环境应急资源状况，建立健全环境应急资源信息库，加强环境应急资源储备管理，促进环境应急预案质量和环境应急能力提升。特编制《抚顺高新技术产业开发区突发环境事件应急资源调查报告》。

# 2调查原则

本次环境应急资源调查遵循客观、专业、可靠的原则。“客观”是指针对已经储备的资源和已经掌握的资源信息进行调查。“专业”是指重点针对环境应急时的专用资源进行调查。“可靠”是指调查过程科学、调查结论可信、资源调集可保障。

# 3调查范围和内容

调查园区第一时间可以调用的环境应急资源情况，包括可以直接使用或可以协调使用的环境应急资源，并对环境应急资源的管理、维护、获得方式与保存时限等进行调查。

# 4调查过程

应急资源调查过程主要包括调查启动、数据采集、信息分析、调查报告编制等。

应急办公室主任高新区综合办主任梁霞，物资保障组组长高新区建设管理局局长佟云飞、紧急救援组组长高新区应急管理局局长鲁洪波、环境监测组组长高新区生态环境局负责人生锐负责本次应急资源调查工作。调查时间为2022年7月10日-8月10日。调查方式主要采取调查人员实地调查的方式，填写检查表。最后由佟云飞同志完成调查报告的编制。

# 5调查结果

**5.1环境应急人力资源调查**

人力资源的合理配置是突发环境事件应急管理体系的重要环节之一。在“人、财、物”三大资源中，人力资源居于首位。本报告从人员配置、培训、应急演练等方面评价人力资源配置现状，为园区合理引进人才提供参考依据。

**5.1.1应急组织机构**

园区突发环境事件应急组织体系由高新区应急救援领导小组（一级指挥），现场应急救援指挥部（二级指挥）、应急救援指挥部办公室和应急救援工作组（工作机构），构成园区三级应急组织体系。三级应急组织体系可以快速整合园区力量，尽最大可能减轻对环境影响和对人员的伤害。

应急指挥机构（领导小组）由总指挥、副总指挥、应急办公室主任及各工作组负责人组成。

现场应急救援指挥部是事故现场临时成立的领导组织机构。现场应急救援指挥部总指挥先期由事故单位负责人担任。当启动公司级应急预案后，现场应急救援指挥部总指挥（事故单位负责人）的指挥权交予先期到达园区现场的救援组组长，当园区总指挥到现场后移交给总指挥。当发生I事件，上级政府应急部门到达现场后，应急指挥权交由上级政府应急部门，实现现场应急救援指挥部总指挥指挥权的无缝交接。

应急工作机构由应急办公室和紧急救援组、物质保障组、通讯联络组、环境监测组、疏散引导组和技术专家组等7个工作组组成。紧急救援组还包括园区内企业主要负责人。救援组织体系见图1，应急救援人员的联系方式见表1。

应急救援领导小组

应急办公室

应急发言人

现场应急指挥部

疏散引导组

环境监测组

通讯联络

组

物质保障组

技术专家组

紧急救援组

图1 园区应急组织体系

表1 应急组织人员职务及联系电话

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境应急管理机构 | 姓名 | 行政职务 | 联系方式 |
| 总指挥 | 彭伟 | 高新区管委会主任 | 13704135588 |
| 副总指挥 | 张春民 | 高新区管委会常务副主任 | 18641379333 |
| 邵景春 | 高新区管委会副主任 | 13342120099 |
| 周新 | 高新区管委会副主任 | 13500431119 |
| 徐昊 | 石化消防大队教导员 | 13555257777 |
| 应急指挥办公室 | 梁霞 | 高新区综合办主任 | 13842336211 |
| 翟军 | 高新区综合办副主任 | 13384235003 |
| 杨昕彪 | 高新区综合办科员 | 15941363634 |
| 徐丹 | 高新区综合办科员 | 15141342828 |
| 紧急救援组 | 鲁洪波 | 高新区应急管理局局长 | 18641334545 |
| 徐昊 | 石化消防大队教导员 | 13555257777 |
| 王辉旭 | 高新集团董事长 | 18940338899 |
| 任建衡 | 高新区应急管理局科员 | 13125528456 |
| 李佳骏 | 高新区应急管理局科员 | 18524135577 |
| 刘志忠 | 抚顺银隆建筑有限公司 | 13332121988 |
| 侯彦志 | 辽宁中光城建有限公司 | 18940376567 |
| 通讯联络组 | 高巍 | 高新区商务合作局局长 | 13804938878 |
| 张文辉 | 高新区商务合作局副局长 | 13941378252 |
| 张勇 | 高新区商务合作局副局长 | 18641360008 |
| 马强 | 高新区商务合作局科员 | 18741300005 |
| 物资保障组 | 佟云飞 | 高新区建设管理局局长 | 13904131577 |
| 米闯 | 高新区建设管理局副局长 | 15041393539 |
| 陈勇 | 高新区建设管理局副局长 | 13050127333 |
| 环境监测组 | 生锐 | 高新区生态环境局 负责人 | 15841350666 |
| 马晓龙 | 辽宁万世环境检测有限公司 | 13941353380 |
| 高赫阳 | 高新区生态环境局副局长 | 18804136955 |
| 疏散引导组 | 王宪强 | 高新区经济发展局局长 | 15641380212 |
| 林明 | 市国土资源局高新分局负责人 | 13700133791 |
| 钟成光 | 高新区科技局局长 | 13842337321 |
| 杨波 | 东洲区交警大队队长 | 13942311558 |
| 技术专家组 | 张春民 | 高新区管委会常务副主任 | 18641379333 |
| 方志刚 | 原辽宁省环保厅 | 13709884141 |
| 辛晓牧 | 辽宁省生态环境保护科技中心 | 13904009562 |
| 朱焕山 | 辽宁省抚顺生态环境监测中心 | 13204136667 |
| 马会强 | 辽宁石油化工大学 | 15898399040 |
| 来永斌 | 辽宁省抚顺生态环境监测中心 | 18741309666 |
| 杨长生 | 洗涤剂化工厂 | 13941323115 |
| 常梅芳 | 抚顺石化公司腈纶化工厂给排水 | 13841356680 |
| 王俊英 | 中国石化抚顺石油化工研究院 | 13941345286 |

**5.2外部援助人力资源**

当遇到较大或重大突发环境事件时，应急指挥部应及时向专业应急救援单位和上级政府部门联络，请求援助，以便将事故造成的危害降至最低。园区可以借助的救援力量如表2。

表2 外部关联单位应急通信联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位 | 电话1 | 电话2 |
| 消防指挥中心 | 119 |  |
| 高新区消防支队 | 54411306 | 52992119 |
| 报警指挥中心 | 110 |  |
| 东洲区公安分局 | 54629017 |  |
| 医疗救护中心 | 120 |  |
| 东洲区政府应急管理办公室 | 54663046 | 54663444 |
| 抚顺市生态环境局应急值班电话 | 58289110 | 57500720 |
| 抚顺市生态环境局应急办公室 | 58289600 | 58289617 |
| 抚顺市安全生产事故报警电话 | 5260000 | 57500300 |
| 抚顺市应急管理局 | 57500346 | 57500344 |
| 东洲区应急管理局 | 54663889 | 54665553 |
| 市生态环境局东洲区分局 | 58372500 | 58372501 |
| 抚顺市政府值班电话 | 57500300 | 57500400 |
| 抚顺电业局 | 95598 |  |
| 高新区净水厂 | 13942323019 |  |
| 东泽污水处理厂 | 19841366646 |  |
| 青草沟污水处理厂 | 13841356680 |  |
| 抚顺市第三人民医院 | (024)54630956 |  |
| 抚顺市矿务局总医院 | (024)52533771 |  |
| 抚顺市中心医院 | (024)57850632 |  |
| 辽宁万世环境检测有限公司（马晓龙） | 13941353380 | 应急监测 |
| 抚顺市绿谷源环境检测有限公司（姜文娜） | 13030700067 | 应急监测 |
| 抚顺银隆建筑有限公司（刘志忠） | 13332121988 | 应急工程救援 |
| 辽宁中光城建工程有限公司（侯彦志） | 18940376567 | 应急工程救援 |
| 抚顺市凯旋运输有限公司 | 15898338868 | 事故废水转运 |
| 抚顺江波汽车货运有限公司 | 13842301333 | 事故废水转运 |
| 辽宁双旗石化仓储物流有限公司 | 15898323380 | 事故废水转运 |
| 抚顺市新抚康泉机电经销处 | 13019657579 | 事故废水转运 |
| 抚顺市新抚区白杨物资租赁经营处 | 15141388884 | 事故废水转运 |
| 石油二厂 | 52997777 | 事故救援 |
| 烯烃厂 | 52999995 | 事故救援 |
| 乙烯化工厂 | 54630340 | 事故救援 |
| 腈纶化工厂 | 54411200 | 事故救援 |
| 热电厂 | 54667661 | 事故救援 |

表3 园区企业、单位应急通信联系方式

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心区（高新一区） | | | | |
| 序号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话1 | 联系电话2 |
| 1 | 辽宁同益石化有限公司 | 宋铁铭 | 15898333333 | 13514135921 |
| 2 | 抚顺齐隆化工有限公司 | 张宇 | 15841386481 | 13841393005 |
| 3 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 李云涛 | 18678957686 | 53783610 |
| 4 | 抚顺石化北天化工有限公司 | 张守军 | 13904931242 | 15304135933 |
| 5 | 抚顺石化北天隆发综合服务厂 | 王树增 | 13842345366 | 15304135933 |
| 6 | 抚顺石化北天梧松化工有限公司 | 王凯旭 | 13704935696 | 52998378 |
| 7 | 辽宁华亿化工实业有限公司 | 赵军 赵寒松 | 18041313888 18241380888 | 18241337373 |
| 8 | 辽宁百盈碳纤维有限公司 | 唐锋 | 18904931111 | 13042641568 |
| 9 | 抚顺东联安信化学有限公司 | 里光 | 18641305777 | 13081330660 53783790 |
| 10 | 汉圣化工(抚顺)有限公司 | 杨伟东 | 18641307361 | -- |
| 11 | 辽宁荣信新型材料有限公司 | 李长春 | 15842320101 | -- |
| 12 | 抚顺市海丰化工有限公司 | 韩鹏越 | 13009269797 | -- |
| 13 | 抚顺大阳日酸气体有限公司 | 姜平 | 15998681378 | 18642348133 |
| 14 | 辽宁道博精细化学品生产有限公司 | 刘金龙 刘博 | 13604997048 18841347887 | 15040802991 |
| 15 | 抚顺市久丰合成树脂制造有限公司 | 韩鹏越 | 13009269797 | -- |
| 16 | 辽宁金易化工有限责任公司 | 张健 刘丽滨 | 13842385888 13304132085 | 13942388808 13332139995 |
| 17 | 辽宁森源化工股份有限公司 | 薛志贤 陆行军 | 15841310333 15841352499 | 18940339008 |
| 18 | 佳化化学（抚顺）新材料有限公司 | 陈召 | 13482710819 | 53787869 |
| 19 | 抚顺杰隆石化有限公司 | 郭庆良 | 18804135957 | 15242343566 |
| 20 | 抚顺伦成技术工程有限公司 | 刘学成 | 13941384505 | 15004131408 13898311419 |
| 21 | 抚顺科达精细化工有限公司 | 孙福利 | 13942392398 | -- |
| 22 | 新加坡胜科工业集团 | -- | -- | -- |
| 23 | 辽宁同益石化有限公司（东区） | 宋铁铭 佟和旭 | 15898333333 15842306000 | 18641315818 |
| 24 | 辽宁鑫盾医药化工有限公司 | 刘国勇 | 18242249888 | 13130317569 |
| 25 | 抚顺大恒化工有限公司 | 徐桅 | 13940185111 | 13904936983 18004131313 |
| 26 | 辽宁泰逸环保科技有限公司 | 刘庆乾 | 13624234188 | 18741388533 |
| 27 | 抚顺诺科碳材料有限公司 | 常旭升 | 18841301188 | 15841346764 |
| 28 | 辽宁凯迪化工有限公司 | 周少英 | 13804235588 | 15668523311 |
| 29 | 抚顺华科化工科技发展有限公司 | 海滨 | 15330859999 | 13941324856 |
| 30 | 抚顺方泰精密碳材料有限公司 | 刘杨 | 18642318288 | 18642318867 |
| 31 | 澳升化工助剂（抚顺）有限公司 | 韩鹏越 | 13009269797 | -- |
| 32 | 抚顺市天赋化工制造有限公司 | 鲍景斌 | 18714573666 | 15041388876 |
| 33 | 辽宁颐通管业有限公司 | 李东阳 | 15632011337 | -- |
| 34 | 辽宁隆益科技发展有限公司 | 高毅 | 15941310333 | -- |
| 35 | 辽宁东科药业有限公司 | 刘 勇 | 13841393666 | 13470528881 |
| 36 | 辽宁抚顺同益特种石蜡制品有限公司 | 徐长和 李 斌 | 15241312345 15641306111 | 13841397096 |
| 37 | 抚顺亿方新材料有限公司 | 孙兴家 | 13842005691 | 13842394806 |
| 38 | 抚顺顺特化工有限公司 | 田大信 | 13942393148 | 15242394000 |
| 39 | 辽宁特力环保科技有限公司 | 王灵星 | 18741318888 | 58607777 |
| 40 | 抚顺佳业机械制造有限公司 | 王春哲 | 18804136699 | -- |
| 41 | 陆通双菱液化气 | 白守义 | 13841339188 | -- |
| 42 | 辽宁欣航化工科技有限公司 | 范 | 13998307900 | -- |
| 43 | 辽宁润裕精细化工有限公司 | 杨雷 | 13842354567 | -- |
| 兰山工业园区（高新二区） | | | | |
| 序号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话1 | 联系电话2 |
| 1 | 抚顺佳龙商品混凝土有限公司 | 李兴武 | 13898346788 | 13941327886 |
| 2 | 抚顺市和谐炭素制品有限公司 | 尹胤旭 | 13941352129 | -- |
| 3 | 抚顺市三和油脂有限公司 | 杨柏桩 | 13904135119 | -- |
| 4 | 抚顺市圣兴高温合金研究所 | 孙敬兴 孙 润 | 13019666927 18741372888 | 13904137840 |
| 5 | 抚顺远东混凝土有限公司 | 曹福臣 | 13841323588 | -- |
| 6 | 抚顺旌瀚化工经贸有限公司 | 曲 琳 | 13904131115 | -- |
| 7 | 抚顺市凯旋运输有限公司 | 祝德胜 | 15898338868 | -- |
| 8 | 抚顺市东方碳素有限公司 | 陈 刚 | 15041399999 | 15242388888 |
| 9 | 抚顺澎健药业有限公司 | 冯振泰 | 15842357777 | 13841309898 |
| 10 | 辽宁拜斯特复合材料有限公司 | 邬 放 | 13940517731 | -- |
| 11 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 刘 勇 丁继宇 | 13841393666 13470528881 | 13700139521 13841335021 |
| 12 | 抚顺东艺物贸有限公司 | 郭 鹏 | 13332127766 | -- |
| 13 | 抚顺市秀霖化工有限公司 | 胡 斌 | 13904137898 | -- |
| 14 | 抚顺市禄通化工有限公司 | 孟爱民 | 13941366955 | -- |
| 15 | 辽宁泰重起重机有限公司 | 李 光 | 13304132799 | -- |
| 16 | 抚顺市东欣气体有限公司 | 郭 丽 | 13841300833 | -- |
| 17 | 抚顺德成化工有限公司 | 黄德成 | 13889285622 | -- |
| 18 | 辽宁宜浦科技发展有限公司 | 刘志远 | 13304130908 | -- |
| 19 | 抚顺市安治化工有限公司 | 叶立平 | 13009240534 | -- |
| 20 | 抚顺市得济化工有限公司 | 王总 于忠林 | 18604235616 13804931000 | 54410238 |
| 21 | 抚顺云瀚石化机械设备工贸有限公司 | 李 | 13804237686 | -- |
| 22 | 抚顺唯特化工有限公司 | 刘 刚 | 13841327666 | -- |
| 23 | 抚顺华凯机电设备制造有限公司 | 王成林 | 18604239996 | -- |
| 24 | 辽宁抚清助剂有限公司 | 陈春 | 13604137979 | 13238137966 |
| 25 | 辽宁后金生物科技有限公司 | 陶力 徐部长 | 15842306666 13941364442 | -- |
| 26 | 抚顺恒祥化工有限公司 | 刘博涛 | 13941305333 | -- |
| 27 | 抚顺市鑫龙化工有限公司 | 袁冬玉 | 13904138802 | -- |
| 28 | 抚顺兴瑞化工有限公司 | 孙力申 | 13304234037 | -- |
| 29 | 抚顺天际新型筑路材料有限公司 | 邴凯 | 13940016877 | -- |
| 30 | 抚顺裕龙化工有限公司 | 周立柱 | 13841333681 | 15541379999 |
| 31 | 辽宁路通化工有限公司 | 刘 晓 | 13804132005 | 15304135555 |
| 32 | 抚顺市光大石化有限公司 | 唐 涛 | 13904231808 | -- |
| 33 | 抚顺龙文炭业制造有限公司 | 郭柏存 | 13941333456 | -- |
| 34 | 抚顺市双旗茂业化工有限公司 | 王甫彬 | 15041385555 | 18910358585 |
| 35 | 抚顺市危险废物处理有限公司 | 赵符钧 | 13842379888 | -- |
| 36 | 辽宁佳仑实业有限公司 | 尹桂娟 | 13904938338 | -- |
| 37 | 抚顺超俊化工有限公司 | 王超 | 15842353470 | -- |
| 38 | 抚顺东源同泰塑料化工有限公司 | 李宏洋 | 13841393333 | -- |
| 39 | 抚顺亿龙化工有限公司（丰和新材料） | -- | -- | 13212112888 |
| 40 | 抚顺市新光精细化工有限责任公司 | 郭宝才 | 13940102015 | -- |
| 41 | 抚顺雪邦化工有限公司 | 徐瑞军 | 13941334449 | -- |
| 42 | 辽宁宝辰石油化工有限公司 | 乔克先 | 13904235253 | -- |
| 43 | 抚顺天宇石化工贸有限公司 | -- | -- | 13504134433 |
| 44 | 抚顺淏文工贸有限公司 | 郑志良 | 15841313991 | -- |
| 45 | 辽宁双旗精细化工有限公司 | 王甫彬 | 15041385555 | -- |
| 46 | 辽宁博大环保产业有限公司 | 何小玉 | 15841399999 | -- |
| 47 | 抚顺天宇石化工贸有限公司 | 关家发 | 18940399000 15941343555 | -- |
| 48 | 抚顺兴科威化工厂 | 王贺廷 | 14741580999 | 13009241923 |
| 49 | 抚顺市双旗贸业有限公司 | 胡军 | 15002497777 | -- |
| 50 | 台湾钧泰化工有限公司（与抚清助剂有限公司合作） | 陈春 | 13604137979 | -- |
| 51 | 抚顺星环再生资源科技有限公司 | 牟学军 | 13841393456 | -- |
| 52 | 抚顺华宇新材料有限公司 | 袁顺福 | 13801539058 | -- |
| 海新工业园区（高新三区） | | | | |
| 序号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话1 | 联系电话2 |
| 1 | 辽宁亚克力塑胶有限公司 | 姬振英 | 13030705938 | 15841324616 |
| 2 | 抚顺华兴石油化工有限公司 | 薛志贤 陆行军 | 15841310333 15841352499 | 18904231202 |
| 3 | 抚顺新凤样精细化工有限公司 | 孙方旭 | 13504075788 13998890311 | -- |
| 4 | 抚顺旭日模具制造有限公司 | 杜晓光 | 13804131169 | 13504234052 |
| 5 | 抚顺市金胜马门业有限公司 | 马海涛 | 13304930508 | -- |
| 6 | 抚顺蓝亚精细化工有限公司 | 王为 | 15141399998 | 13942359421 |
| 7 | 抚顺新安石化设备制造有限公司 | 唐凤岐 | 13942363386 | 13942388586 |
| 8 | 抚顺中茂特种润滑油有限公司 | 李震 | 15842330077 | -- |
| 9 | 抚顺市金天科工贸有限公司 | 郭副厂长 | 13804230958 | -- |
| 10 | 抚顺亿龙工程材料有限公司 | 王凤军 | 13904136705 13332139993 | 54626999 |
| 11 | 抚顺华信石油机械制造有限公司 | 刘林 | 13704939674 | 13604139494 |
| 12 | 恒大防腐管业有限公司 | 郑连谊 | 13942306766 | 13842316100 |
| 13 | 抚顺哥俩好化学有限公司 | 杨猛 | 13942350002 | -- |
| 14 | 辽宁弘邦化工科技有限公司 | 高树军 | 13704931066 | -- |
| 15 | 抚顺安达金属结构有限公司 | 萧源 | 15904139351 | -- |
| 16 | 抚顺和益塑编有限公司 | 鲍大为 | 13804232323 | -- |
| 17 | 抚顺市东诺精细化工有限公司 | 王立东 | 13842370000 | -- |
| 18 | 抚顺市众象物流 | 胡军 | 15002497777 | -- |
| 19 | 抚顺市一帆顺经贸有限公司 | 王志宇 | 13504230699 | -- |
| 20 | 抚顺明业新型炭材料有限公司 | 张连全 | 13804137338 | 13704131686 |
| 21 | 抚顺中茂石油化工有限公司 | 李振 | 15842330077 | -- |
| 青草沟工业园区（高新四区） | | | | |
| 序号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话1 | 联系电话2 |
| 1 | 抚顺润益化工有限公司 | 朱胜国 | 13130333333 | 13841356563 |
| 2 | 辽宁东盛通用机械制造有限公司 | 李忠英 | 15141316888 | 13124133933 |
| 3 | 抚顺彤鑫环保设备制造有限公司 | 吴波 | 15898333888 | -- |
| 4 | 抚顺华力环保机械制造公司 | 周祥海 | 13904934961 | -- |
| 5 | 抚顺通运重型机械制造有限公司 | 孙烈飞 | 13130300007 13364230007 | -- |
| 6 | 辽宁潍麟生物科技有限公司 | 毕延波 张奕晶 | 15941330677 13941308808 | 13591556868 |
| 7 | 抚顺德润环保机械制造公司 | 康景娟 | 13941373487 | -- |
| 8 | 抚顺来祥包装制品有限公司 | 刘亚斌 李相忠 | 15242365917 18841712729 | 13704934857 |
| 9 | 辽宁佳隆环保机械制造公司 | 李兴武 | 18641367777 | -- |
| 10 | 新北仓物流 | 张代海 | 18641380000 | -- |
| 11 | 联宇（抚顺）蜡业有限公司 | -- | -- | 15642007280 |
| 12 | 抚顺伟达石油化工配件有限公司 | -- | 13841300958 | -- |

**5.3环境应急物资、装备调查和应急设施**

**5.3.1应急物质、装备**

应急物质和装备是突发环境事件应急救援的重要物质保障，也是保证应急队伍有效开展工作的基础。本次调查不仅包括园区内部应急资源调查，还包括外部应急资源调查，摸清周边可依托的应急资源储备情况，做到应急装备资源共享，使有限的资源在应急处置中能够充分发挥作用。

园区内部应急装备调查，查明公司自身应急处置设备及个人防护设备方面存在不足，在后续工作中进行优先配置，做到“有备无患”。保证应急资源及时合理地调配与高效使用，保障应急救援有力。

高新区管委会建立了应急救援物质库，并与抚顺石化消防救援大队，抚顺红十字会、辽宁万世环境检测有限公司、抚顺市绿谷源环境检测有限公司、抚顺银隆建筑有限公司、辽宁中光城建工程有限公司、抚顺市凯旋运输有限公司、抚顺江波汽车货运有限公司、辽宁双旗石化仓储物流有限公司、抚顺市新抚康泉机电经销处、抚顺市新抚区白杨物资租赁经营处签订应急救援协议。园区内各企业均建立了完备的应急救援设备、设施、防护器材等储备制度，储备必要的应急物资和装备。在发生突发环境事件时在高新区环境应急指挥部组织下进行调配。具体情况见表4及应急物资清单。

**5.3.2应急设施**

高新区事故水三级预防与控制体系由企业内部生产区、罐区围堰；企业内部

表4 现有应急物资及装备

| 主要作业方式或资源功能 | 应具备的重点应急资源名称 | 实际  储备资源 |
| --- | --- | --- |
| 污染源切断 | 沙包沙袋，快速膨胀袋，溢漏围堤；下水道阻流袋，排水井保护垫，沟渠密封袋充气式堵水气囊 | 沙包沙袋、快速膨胀袋、溢漏围堤、下水道阻流袋、排水井保护垫、沟渠密封袋、堵漏工具、灭火毯、石棉布、充气式堵水气囊 |
| 污染物控制 | 围油栏（常规围油栏、橡胶围油栏、PVC围油栏、防火围油栏）  浮桶（聚乙烯浮桶、拦污浮桶、管道浮桶、泡沫浮桶、警示浮球）  水工材料（土工布、土工膜、彩条布、钢丝格栅、导流管件） | 围油栏（常规围油栏、橡胶围油栏、PVC围油栏、防火围油栏）浮桶（聚乙烯浮桶、拦污浮桶、管道浮桶、泡沫浮桶、警示浮球）水工材料（土工布、土工膜、彩条布、钢丝格栅、导流管件） |
| 污染物收集 | 收油机，潜水泵（包括防爆潜水泵）  吸油毡、吸油棉，吸污卷、吸污袋  吨桶、油囊、储罐 | 收油机，潜水泵（包括防爆潜水泵）吸油毡、吸油棉，吸污卷、吸污袋吨桶、油囊、储罐 |
| 污染物降解 | 溶药装置：搅拌机、搅拌桨  加药装置：水泵、阀门、流量计，加药管  水污染、大气污染、固体废物处理一体化装置  吸附剂：活性炭、硅胶、矾土、白土、膨润土、沸石  中和剂：硫酸、盐酸、硝酸，碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钙、氢氧化钠、氧化钙  絮凝剂：聚丙烯酰胺、三氯化铁、聚合氯化铝、聚合硫酸铁  氧化还原剂：双氧水、高锰酸钾、次氯酸钠，焦亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、硫酸亚铁  沉淀剂：硫化钠 | 搅拌机、搅拌桨，水泵、阀门、流量计，加药管。  活性炭、硅胶、矾土、白土、膨润土、沸石、聚丙烯酰胺、三氯化铁、聚合氯化铝、双氧水、次氯酸钠 |
| 安全防护 | 预警装置  防毒面具、防化服、防化靴、防化手套、防化护目镜、防辐射服  氧气（空气）呼吸器、呼吸面具  安全帽、手套、安全鞋、工作服、安全警示背心、安全绳、碘片等 | 防毒面具、防化服、防化靴、防化手套、防化护目镜、防辐射服氧气（空气）呼吸器、呼吸面具、安全帽、手套、安全鞋、工作服、安全警示背心、安全绳 |
| 应急通信  和指挥 | 应急指挥及信息系统  应急指挥车、应急指挥船  对讲机、定位仪  海事卫星视频传输系统及单兵系统等 | 应急指挥及信息系统  应急指挥车  对讲机、定位仪 |
| 环境监测 | 采样设备  便携式监测设备  应急监测车（船）  无人机（船） | 便携式可燃气体报器、氧气便携式检测仪、可燃气体探测器、火灾警报器 |
| 人员救助 |  | 医药急救箱、救援担架 |

雨水、污水收集地下管网和事故池及其配套工程构成事故状态下水体污染的一级预防与控制体系；园区排水体系组成构成事故状态下水体污染的二级预防与控制体系；园区事故池和东泽污水处理厂为三级预防与控制体系。

三级预防与控制体系中一级预防与控制体系较完善；二级体系二级体系核心区、兰山工业园区、再生产业园工业园区、海新工业园区和青草沟工业园区均建设了事故废水收集管网；三级体系中三级体系中核心区、兰山工业园区、再生产业园工业园区、海新工业园区依托高新区2座事故池，青草沟工业园区依托青草沟污水处理厂事故池。

园区内化工企业建有较为完备企业内部三级防控体系，企业罐区、生产装置区建设了围堰，围堰高一般为1.2米；建设了事故池做为企业第三级防控措施。园区内排水量较多且环境风险较大的39家企业事故池总容积为69695m3，可以临时储存企业产生的废水。

园区在核心区东洲河两侧设置两个公共事故水池（分别为张甸地块的1#雨水池和碾盘地导块的2#雨水池），每个事故池容积为20000m3；东泽污水处理厂内有1个4000m3的工业污水调节池和2个2000m3的生活污水调节池也可以存储超标来水。

针对可能发生的突发环境事件以及园区实际情况，园区在应急设施建设上还应在以下几个方面时行完善：

（1）兰山工业园区。完善雨水管渠建设。雨水管渠根据地形地势，结合道路布置，并沿山设截洪沟，经雨水管排入园区内水系；完善排水设施建设。建设园区初期雨水和事故池（500m3）。

（2）海新工业园区。

完善雨水管网建设。雨水根据就近排放原则，就近排入该园区的水系内。雨水管结合规划道路布置，由各主干路布置雨水干管汇集各汇水面积的雨水，根据该区地形高差，设置雨水排放口，就近排入水体，管材采用钢筋混凝土管；

（3）各园在建设中雨水排口加装阀门，在低点处通过管道将园区雨水管网和污水管网相连接，连接处设阀门。作用是在园区发生突发环境事故时，将园区雨水排放口阀门关闭，可利园区雨水管网收集事故废水经污水管网进行高新区事故池，确保事故水不流入地表水中。园区在道路施工中应根据地形、地势分段建设道路应急事故池，用于收集危险废物运输的风险防控。

**5.4环境应急专项经费调查**

应急救援经费保障是在突发环境事件发生时迅速开展应急工作的前提保障，没有可靠的资金渠道和充足的应急救援经费，就无法保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转，为此高新区管委会制定应急救援专项经费保障措施。

每年年初由应急办负责针对园区应急物质和设施列出采购清单，以及培训、演练计划，所需费用在高新区工作预算中进行列资，由物质保障组负责采购，使应急经费得到保障。

应急救援资金由应急办公室统一管理调度。

**5.5环境应急其他保障措施调查**

**5.5.1环境应急通信和信息保障调查**

园区应急队伍和报警联络单位通讯联络方式实施动态更新，并在园区内广而告之。要求园区救援人员手机保持 24 小时开机，保障通讯畅通。园区网络保持通畅，方便进行联络和调度。

园区通讯联络组负责保障环境突发事件中保障通信畅通工作。应急办公室负责将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向环境应急指挥部汇报。编制新闻发布方案，决定新闻发布内容，负责新闻发布，接受记者采访，管理采访的中外记者。收集、跟踪舆论， 及时向上级或有关部门汇报、通报情况。通过各种方式，有针对性地解疑释惑，澄清事实，批驳谣言，引导舆论。

**5.5.2环境应急技术保障调查**

利用园区现有的技术资源和技术设备设施资源，在突发环境事件发生时协助企业将生产设备设置为安全状态；可以对园区环境风险物质泄漏引发小型火灾进行有效控制。

# 6应急资源调查的结论

通过对园区环境应急人力资源、物资装备资源、专项经费、通讯、技术等方面进行了调查，认为从人员配备、物资、装备储存、设施建设，以及外部应急救援队伍协作等方面能够基本满足应急救援的需要。

但还需加快自身环境应急软、硬件建设，不断提高企业预防和处理突发环境事件的应急能力。

# 7 环境应急资源汇总表

园区可以第一时间调用的环境应急资源汇总见下表，互助协议见附件。

表5 高新区园区环境应急物资清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 存放位置 | 保管人 | 联系方式 |
| 1 | 编织袋 | 500 | 个 | 高新区应急库 | 刘学斌 | 19841366646 |
| 2 | 沙包沙袋 | 200 | 个 |
| 3 | 快速膨胀袋 | 10 | 个 |
| 4 | 下水道阻流袋 | 1 | 个 |
| 5 | 充气式堵水气囊 | 2 | 个 |
| 6 | 常规围油栏 | 1 | 条 |
| 7 | 橡胶围油栏 | 1 | 条 |
| 8 | PVC围油栏 | 1 | 条 |
| 9 | 防火围油栏 | 1 | 条 |
| 10 | 聚乙烯浮桶 | 4 | 个 |
| 11 | 拦污浮桶 | 5 | 个 |
| 12 | 管道浮桶 | 4 | 个 |
| 13 | 泡沫浮桶 | 5 | 个 |
| 14 | 警示浮桶 | 5 | 个 |
| 15 | 土工布 | 100 | 平 |
| 16 | 土工膜 | 2 | 卷 |
| 17 | 彩条布 | 50 | 米 |
| 18 | 常规围油栏 | 1 | 条 |
| 19 | 潜水泵 | 1 | 台 |
| 20 | 防爆潜水泵 | 1 | 台 |
| 21 | 吸油毡 | 20 | 块 |
| 22 | 吸油棉 | 20 | 块 |
| 23 | 吸污卷 | 20 | 个 |
| 24 | 吸污袋 | 20 | 个 |
| 25 | 吨桶 | 1 | 个 |
| 26 | 油囊 | 1 | 个 |
| 27 | 搅拌机 | 1 | 台 |
| 28 | 阀门 | 6 | 套 |
| 29 | 加药管 | 6 | 根 |
| 30 | 活性炭 | 1 | 吨 |
| 31 | 硅胶 | 25 | 千克 |
| 32 | 矾土 | 15 | 千克 |
| 33 | 白土 | 50 | 千克 |
| 34 | 膨润土 | 50 | 千克 |
| 35 | 沸石 | 25 | 千克 |
| 36 | 氢氧化钠 | 50 | 千克 |
| 37 | 氧化钙 | 50 | 千克 |
| 38 | 聚丙烯酰胺 | 25 | 千克 |
| 39 | 聚合氯化铝 | 25 | 升 |
| 40 | 聚合硫酸铁 | 25 | 升 |
| 41 | 次氯酸钠 |  | 升 |
| 42 | 防毒面具 | 15 | 个 |
| 43 | 防化服 | 3 | 套 |
| 44 | 防化靴 | 5 | 双 |
| 45 | 防化手套 | 10 | 双 |
| 46 | 防化护目镜 | 10 | 个 |
| 47 | 防辐射服 | 2 | 套 |
| 48 | 空气（氧气）呼吸器 | 2 | 台 |
| 49 | 呼吸面具 | 5 | 套 |
| 50 | 安全帽 | 10 | 顶 |
| 51 | 手套 | 200 | 双 |
| 52 | 安全鞋 | 6 | 双 |
| 53 | 工作服 | 8 | 套 |
| 54 | 安全警示背心 | 10 | 件 |
| 55 | 安全绳 | 6 | 根 |
| 56 | 医药箱 | 5 | 箱 |
| 57 | 辐射剂量报警仪 | 2 | 台 |
| 58 | 对讲机 | 2 | 台 |
| 59 | 防爆对讲机 | 2 | 台 |
| 60 | 防冲击眼镜 | 12 | 付 |
| 61 | 库房置物架 | 10 | 组 |
| 62 | 消防水带 | 1 | 条 |
| 63 | 气囊充气泵 | 1 | 台 |

表6 高新区园区共享应急物资清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 单位 | 数量 | 存放位置 | 保管人 | 联系方式 |
| 1 | 空气呼吸器 | 台 | 23 | 抚顺市消防救援支队石化大队 | 徐昊 | 13555257777 |
| 2 | 轻型安全绳 | 套 | 11 |
| 3 | 气瓶 | 个 | 17 |
| 4 | 直流水枪 | 支 | 17 |
| 5 | 80mm多功能水枪 | 支 | 1 |
| 6 | 65mm多功能水枪 | 支 | 6 |
| 7 | 铁铤 | 支 | 2 |
| 8 | 分水器 | 台 | 1 |
| 9 | 止水器 | 台 | 7 |
| 10 | 热成像仪 | 台 | 2 |
| 11 | 集水器 | 台 | 8 |
| 12 | 消火栓钥匙 | 个 | 3 |
| 13 | 吸水管扳手 | 个 | 8 |
| 14 | 警示牌 | 个 | 2 |
| 15 | 捕蛇器 | 台 | 1 |
| 16 | 滤水器 | 台 | 8 |
| 17 | 泡沫发生器 | 台 | 2 |
| 18 | 水驱动排烟机 | 台 | 1 |
| 19 | 浮艇泵 | 个 |  |
| 20 | 手抬机动泵 | 个 | 1 |
| 21 | 内封式堵漏袋 | 个 | 1 |
| 22 | 下水道阻流袋 | 个 | 1 |
| 23 | 气动吸盘堵漏袋 | 个 | 1 |
| 24 | 毁锁器 | 支 | 1 |
| 25 | 磁压式堵漏工具 | 套 | 1 |
| 26 | 高压强磁堵漏工具 | 套 | 1 |
| 27 | 粘贴式堵漏工具 | 套 | 1 |
| 28 | 金属堵漏套管 | 套 | 1 |
| 29 | 注入式堵漏工具 | 套 | 1 |
| 30 | 阀门堵漏套具 | 套 | 1 |
| 31 | 电绝缘装具 | 套 | 2 |
| 32 | 救生气垫 | 个 | 1 |
| 33 | 救生缓降器 | 台 | 1 |
| 34 | 木制堵漏楔 | 个 | 2 |
| 35 | 小孔堵漏枪 | 支 | 2 |
| 36 | 气动起重气垫 | 个 | 1 |
| 37 | 防静电服 | 套 | 2 |
| 38 | 保温箱 | 个 | 2 |
| 39 | 捆绑式堵漏袋 | 个 | 2 |
| 40 | 外封式堵漏袋 | 个 | 1 |
| 41 | 抢险救援靴 | 双 | 35 |
| 42 | 救生衣 | 套 | 10 |
| 43 | 80mm水带 | 米 | 93 |
| 44 | 65mm水带 | 米 | 75 |
| 45 | 喊话器 | 台 | 3 |
| 46 | 腰斧 | 个 | 22 |
| 47 | 阻燃面罩 | 个 | 15 |
| 48 | 水面漂浮救生绳 | 套 | 2 |
| 49 | PQ16泡沫枪 | 支 | 4 |
| 50 | 水带护桥 | 个 | 8 |
| 51 | 安全钩 | 个 | 21 |
| 52 | 包布 | 米 | 59 |
| 53 | 挂钩 | 个 | 26 |
| 54 | 吊带 | 个 | 6 |
| 55 | 防化手套 | 双 | 7 |
| 56 | 防高温手套 | 双 | 2 |
| 57 | 降温背心 | 件 | 15 |
| 58 | 担架 | 架 | 2 |
| 59 | 救生圈 | 个 | 3 |
| 60 | 六米拉梯 | 个 | 1 |
| 61 | 九米拉梯 | 个 | 1 |
| 62 | 轻型防化服 | 套 | 6 |
| 63 | 重型防化服 | 套 | 4 |
| 64 | 过滤式自救呼吸器 | 套 | 4 |
| 65 | 吸水管 | 个 | 80 |
| 66 | 挂钩梯 | 个 | 1 |
| 67 | 单杠梯 | 个 | 2 |
| 68 | 避火服 | 套 | 9 |
| 69 | 手持暴风雪 | 台 | 1 |
| 70 | 泡沫钩管 | 个 | 1 |
| 71 | 警戒带 | 套 | 9 |
| 72 | 铁锹 | 双 | 1 |
| 73 | 大斧 | 个 | 1 |
| 74 | 大锤 | 个 | 9 |
| 75 | 水鹤板手 | 个 | 1 |
| 76 | 大镐 | 个 | 1 |
| 77 | 手动破拆工具组 | 套 | 1 |
| 78 | 液压破拆工具组 | 套 | 3 |
| 79 | 无火花工具组 | 套 | 1 |
| 80 | 医疗箱 | 个 | 1 |
| 81 | 多功能担架 | 架 | 1 |
| 82 | 躯体固定气囊 | 个 | 1 |
| 83 | 断电剪 | 个 | 1 |
| 84 | 折叠担架 | 架 | 1 |
| 85 | 100米大绳 | 件 | 1 |
| 86 | 多功能挠钩 | 件 | 1 |
| 87 | 高压力克制棒 | 个 | 1 |
| 88 | 线盘 | 盘 | 3 |
| 89 | 30米大绳 | 件 | 5 |
| 90 | 50米大绳 | 件 | 6 |
| 91 | 救生照明线 | 套 | 1 |
| 92 | 防蜂服 | 套 | 2 |
| 93 | 可燃气体检测仪 | 台 | 1 |
| 94 | 测温仪 | 台 | 1 |
| 95 | 警戒锥 | 个 | 4 |
| 96 | 移动供气源 | 台 | 1 |
| 97 | 救生气垫 | 个 | 1 |
| 98 | 手持钢筋速断器 | 台 | 1 |
| 99 | 抛投器 | 台 | 1 |
| 100 | 有毒可燃气体检测仪 | 台 | 1 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 史丽颖 | 13591534682 |
| 101 | 隔离警示带 | 盘 | 5 |
| 102 | 扳手、水枪、水带 | 套 | 若干 |
| 103 | 对讲机 | 台 | 2 |
| 104 | 折叠式担架 | 架 | 1 |
| 105 | 救援三角架 | 个 | 1 |
| 106 | 救生软梯 | 个 | 1 |
| 107 | 安全绳 | 组 | 2 |
| 108 | 无齿锯 | 套 | 1 |
| 109 | 手动破拆工具组 | 套 | 1 |
| 110 | 木质堵漏楔 | 套 | 1 |
| 111 | 无火花工具 | 套 | 1 |
| 112 | 粘贴式堵漏工具 | 套 | 1 |
| 113 | 吸油毡 | 箱 | 2 |
| 114 | 消防水带 | 条 | 64 | 抚顺齐隆化工有限公司 | 于威 | 13842338048 |
| 115 | 隔热服 | 件 | 10 |
| 116 | 消防栓 | 台 | 58 |
| 117 | 消防炮 | 台 | 23 |
| 118 | 蒸汽消防带 | 条 | 10 |
| 119 | 灭火器 | 具 | 453 |
| 120 | 正压式空气呼吸器 | 套 | 10 |
| 121 | 急救箱 | 个 | 8 |
| 122 | 防毒面具 | 具 | 107 |
| 123 | 耳塞 | 个 | 70 |
| 124 | 安全带 | 件 | 2 |
| 125 | 耐油手套 | 副 | 128 |
| 126 | 挂胶手套 | 副 | 213 |
| 127 | 防尘口罩 | 个 | 34 |
| 128 | 安全帽 | 顶 | 562 |
| 129 | 面屏面罩 | 个 | 111 |
| 130 | 担架 | 个 | 8 |
| 131 | 风向标 | 个 | 6 |
| 132 | 吸油绳 | 个 | 4 |
| 133 | 吸油毡 | 个 | 109 |
| 134 | 水带接头 | 个 | 20 |
| 135 | 水带管卡 | 个 | 20 |
| 136 | 应急沙袋 | 个 | 20 |
| 137 | 潜水泵 | 台 | 4 |
| 138 | 有毒气体探测仪 | 台 | 1 | 抚顺亿方新材料有限公司 | 孙兴家 | 13842005691 |
| 139 | 可燃气体检测仪 | 台 | 1 |
| 140 | 对讲机 | 台 | 12 |
| 141 | 救援三角架 | 个 | 1 |
| 142 | 救生软梯 | 个 | 1 |
| 143 | 安全绳 | 组 | 10 |
| 144 | 手电筒 | 个 | 20 |
| 145 | 医药急救箱 | 个 | 2 |
| 146 | 无齿锯 | 套 | 1 |
| 147 | 手动破拆工具组 | 套 |  |
| 148 | 消防斧 | 把 | 5 |
| 149 | 无火花工具 | 套 | 1 |
| 150 | 输转泵 | 台 | 1 |
| 151 | 有毒物质密封桶 | 个 | 10 |
| 152 | 吸油毡 | 箱 | 10 |
| 153 | 柴油发电机 | 台 | 1 |
| 154 | 消防头盔 | 顶 | 10 |
| 155 | 正压式空气呼吸器 | 套 | 2 |
| 156 | 化学防护服 | 套 | 2 |
| 157 | 过滤式防毒面具 | 具 | 20 |
| 158 | 防化手套 | 副 | 60 |
| 159 | 防化靴 | 双 | 10 |
| 160 | 安全腰带 | 条 | 10 |
| 161 | 对讲机 | 部 | 20 | 佳化化学（抚顺）新材料有限公司 | 赵全林 | 18741349925 |
| 162 | 消防砂 | m³ | 4 |
| 163 | 应急沙袋 | 个 | 100 |
| 164 | 堵漏工具 |  | 若干 |
| 165 | 长管式防毒面具 | 套 | 10 |
| 166 | 医疗箱 | 个 | 2 |
| 167 | 防护服 | 套 | 3 |
| 168 | 安全帽 | 顶 | 10 |
| 169 | 防护手套 | 副 | 10 |
| 170 | 正压式呼吸器 | 套 | 8 |
| 171 | 安全绳 | 套 | 2 |
| 172 | 重型防化服 | 套 | 2 | 抚顺顺特化工有限公司 | 田大信 | 13942393148 |
| 173 | 雨衣 | 套 | 10 |
| 174 | 正压式空气呼吸器 | 套 | 2 |
| 175 | 轻型防化服 | 套 | 1 |
| 176 | 靴子 | 双 | 10 |
| 177 | 手套 | 付 | 50 |
| 178 | 滤毒罐 | 个 | 5 |
| 179 | 长管呼吸器 | 套 | 2 |
| 180 | 滤毒面罩 | 套 | 3 |
| 181 | 防护面罩 | 套 | 5 |
| 182 | 防护眼镜 | 个 | 5 |
| 183 | 防酸碱工作服 | 套 | 2 |
| 184 | 防酸碱手套 | 付 | 5 |
| 185 | 复合式报警器（氧气、可燃、CO、硫化氢） | 台 | 1 |
| 185 | 消防沙袋 | 袋 | 120 |
| 186 | 有毒气体探测仪 | 台 | 1 | 抚顺顺特化工有限公司（新厂） | 田大信 | 13942393148 |
| 187 | 可燃气体检测仪 | 台 | 1 |
| 188 | 对讲机 | 台 | 6 |
| 189 | 安全绳 | 组 | 1 |
| 190 | 手电筒 | 个 | 6 |
| 191 | 医药急救箱 | 个 | 1 |
| 192 | 输转泵 | 台 | 2 |
| 193 | 有毒物质密封桶 | 个 | 5 |
| 194 | 消防砂 | m3 | 5 |
| 195 | 绝缘手套 | 副 | 2 |
| 196 | 绝缘靴 | 双 | 2 |
| 197 | 堵漏工具 | 套 | 1 |
| 198 | 消防头盔 | 顶 | 3 |
| 199 | 正压式空气呼吸器 | 套 | 2 |
| 200 | 化学防护服 | 套 | 2 |
| 201 | 过滤式防毒面具 | 具 | 5 |
| 202 | 防酸碱手套 | 副 | 5 |
| 203 | 防化靴 | 双 | 5 |
| 204 | 护目镜 | 个 | 5 |
| 205 | 有毒气体探测仪 | 台 | 1 | 抚顺顺能化工有限公司 | 刘仲万 | 13804939748 |
| 206 | 可燃气体检测仪 | 台 | 1 |
| 207 | 对讲机 | 台 | 12 |
| 208 | 安全绳 | 组（50米） | 10 |
| 209 | 手电筒 | 个 | 20 |
| 210 | 医药急救箱 | 个 | 2 |
| 211 | 手动破拆工具组 | 套 | 1 |
| 212 | 消防斧 | 把 | 5 |
| 213 | 输转泵 | 台 | 2 |
| 214 | 吸油毡 | 箱 | 10 |
| 215 | 柴油发电机组 | 台 | 2 |
| 216 | 消防头盔 | 顶 | 10 |
| 217 | 正压式空气呼吸器 | 套 | 2 |
| 218 | 化学防护服 | 套 | 2 |
| 219 | 过滤式防毒面具 | 具 | 20 |
| 220 | 防化手套 | 副 | 60 |
| 221 | 防化靴 | 双 | 20 |
| 220 | 安全腰带 | 条 | 10 |
| 221 | 耐酸碱工作服 | 套 | 2 | 辽宁华亿化工实业有限公司 | 赵军 | 18041313888 |
| 222 | 正压式空气呼吸器 | 套 | 1 |
| 223 | 喷溅防化服 | 套 | 1 |
| 224 | 全密封重型防化服 | 套 | 1 |
| 225 | 便携式洗眼器 | 套 | 1 |
| 226 | 便携式多功能气体检测仪 | 台 | 1 | 辽宁鑫盾医药化工有限公司 | 刘国勇 | 15141329999 |
| 227 | 手提式充电手电 | 台 | 6 |
| 228 | 双头应急灯 | 台 | 50 |
| 229 | 防爆双头应急灯 | 台 | 16 |
| 230 | 对讲机 | 台 | 30 |
| 231 | 防毒面具 | 个 | 20 |
| 232 | 安全带 | 条 | 10 |
| 233 | 安全帽 | 顶 | 70 |
| 234 | 防护镜 | 付 | 10 |
| 235 | 水靴 | 双 | 10 |
| 236 | 急救箱 | 个 | 1 |
| 237 | 重型防化服 | 个 | 2 |
| 238 | 正压式空气呼吸器 | 套 | 2 |
| 239 | 消防沙 | 立 | 15 |
| 240 | 编织袋 | 个 | 200 |
| 241 | 防护手套 | 双 | 100 |
| 242 | 编织袋 | 个 | 100 | 辽宁润裕精细化工有限公司 | 杨雷 | 13842354567 |
| 243 | 手持可燃气体探测器 | 台 | 2 |
| 244 | 氧含量检测仪 | 台 | 1 |
| 245 | 急救箱 | 只 | 1 |
| 246 | 防毒面具 | 个 | 4 |
| 247 | [正压式呼吸器](http://baike.baidu.com/view/2445591.htm" \t "http://baike.baidu.com/view/_blank) |  | 2个 |
| 248 | 化学防护服 | 套 | 2 |
| 249 | 防酸手套 | 双 | 10 |
| 250 | 防酸雨靴 | 双 | 10 |
| 251 | 防护服 | 套 | 2 |
| 252 | 护目镜 | 付 | 20 |
| 253 | 防爆潜污泵 | 台 | 1 |
| 254 | 应急手电 | 支 | 5 |
| 255 | 堵漏工具 | 套 | 1 |
| 256 | 吸油毡 | 块 | 5 |
| 257 | 防暴对讲机 | 台 | 2 |
| 258 | 编织袋 | 条 | 100 | 金久奇（抚顺）药业有限公司 | 徐桅 | 13940185111 |
| 259 | 沙土 | m3 | 10 |
| 260 | 可燃气体检测仪 | 台 | 2 |
| 261 | 正压空气呼吸器 | 台 | 2 |
| 262 | 医疗应急盒 | 个 | 3 |
| 263 | 防爆手电筒 | 个 | 12 |
| 264 | 防护服 | 套 | 2 |
| 265 | 消防头盔 | 顶 | 6 | 抚顺东联安信化学有限公司 | 里光 | 18641305777 |
| 266 | 消防员灭火防护服 | 套 | 6 |
| 267 | 消防手套 | 副 | 6 |
| 268 | 消防安全腰带 | 根 | 6 |
| 269 | 消防员灭火防护靴 | 副 | 6 |
| 270 | 正压式消防空气呼吸器 | 个 | 2 |
| 271 | 备用气瓶 | 个 | 2 |
| 272 | 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 6 |
| 273 | 消防轻型安全绳 | 根 | 6 |
| 274 | 消防腰斧 | 把 | 2 |
| 275 | 水带 | 盘 | 10 |
| 276 | 机动消防泵 | 台 | 1 |
| 277 | 铝合金折叠梯 | 把 | 1 |
| 278 | 大斧 | 把 | 2 |
| 279 | 绝缘剪断钳 | 把 | 2 |
| 280 | 消防铁铤/撬棍 | 把 | 2 |
| 281 | 喊话器 | 个 | 1 |
| 282 | 担架 | 副 | 1 |
| 283 | 手提式充电手电 | 台 | 6 |
| 284 | 对讲机 | 台 | 8 |
| 285 | 防毒面具 | 个 | 9 |
| 286 | 过滤式口罩 | 个 | 5 |
| 287 | 急救箱 | 个 | 1 |
| 288 | 柴油发电机 | 台 | 1 |
| 289 | 化学安全防护眼镜 | 副 | 5 |
| 290 | 防化服 | 套 | 2 | 抚顺东科新能源科技有限公司 | 郜永胜 | 18942757999 |
| 291 | 防化靴 | 双 | 3 |
| 292 | 防化护目镜 | 个 | 5 |
| 293 | 正压空气呼吸器 | 台 | 2 |
| 294 | 呼吸面具 | 个 | 5 |
| 295 | 对讲机 | 台 | 25 |
| 220 | 便携式有毒有害 检测报警仪 | 台 | 2 |
| 221 | 应急泵 | 台 | 5 | 抚顺华科精细化工有限公司 | 魏肃宁 | 13842446466 |
| 222 | 沙土 | m3 | 100 |
| 223 | 沙袋 | 个 | 500 |
| 224 | 防酸碱手套 | 副 | 100 |
| 225 | 防毒面具 | 具 | 30 |
| 295 | 消防服 | 具 | 5 |
| 296 | 吸油毡 | 箱 | 10 |
| 297 | 石灰 | m3 | 50 |
| 298 | 手电筒 | 个 | 10 |
| 299 | 对讲机 | 个 | 12 |
| 300 | 急救箱 | 只 | 2 |
| 301 | 正压呼吸器 | 台 | 2 |
| 302 | 正压空气呼吸器 | 台 | 2 | 抚顺杰隆石化有限公司 | 林秀丽 | 53787771 |
| 303 | 防毒面具 | 个 | 5 |
| 304 | 安全带 | 条 | 3 |
| 305 | 便携式可燃气体监测仪 | 台 | 1 |
| 306 | 便携式含氧量测定仪 | 台 | 1 |
| 307 | 便携式应急手电 | 台 | 11 |
| 308 | 梯子 | 部 | 2 |
| 309 | 消防安全绳 | 根 | 3 |
| 310 | 正压式呼吸器 | 台 | 2 | 辽宁拜斯特复合材料有限公司 | 高阳 | 13804040348 |
| 311 | 防毒面具 | 具 | 20 |
| 312 | 防化服 | 套 | 2 |
| 313 | 担架 | 个 | 1 |
| 314 | 编织袋 | 条 | 500 | 抚顺市凯旋运输有限公司 | 祝德胜 | 15898338868 |
| 315 | 灭火毯 | 张 | 10 |
| 316 | 正压呼吸器 | 台 | 2 |
| 317 | 过滤式防毒面具 | 个 | 10 |
| 318 | 气体浓度检测仪 |  | 2 |
| 319 | 吸油毡 | 张 | 300 | 辽宁双旗精细化工有限公司 | 王甫彬 | 18941355555 |
| 320 | 防火毯 | 卷 | 5 |
| 321 | 活性炭 | 吨 | 2 |
| 322 | 对讲机 | 个 | 20 |
| 323 | 防爆手电筒 | 个 | 20 |
| 324 | 防静电工作服 | 套 | 20 |
| 325 | 正压呼吸器 | 台 | 4 |
| 326 | 正压呼吸器 | 台 | 2 | 抚顺市裕龙化工有限公司 | 周立柱 | 13841333681 |
| 327 | 防护服 | 套 | 2 |
| 328 | 防爆对讲机 | 台 | 4 |
| 329 | 防毒面具 | 个 | 10 |
| 330 | 潜水泵 | 台 | 4 | 抚顺市鑫龙化工有限公司 | 袁冬玉 | 13904138802 |
| 331 | 聚丙烯酰胺 | 吨 | 1 |
| 332 | 防毒面具 | 个 | 10 |
| 333 | 防化服 | 套 | 3 |
| 334 | 防化靴 | 双 | 3 |
| 335 | 空气呼吸器 | 台 | 4 |
| 336 | 对讲机 | 台 | 20 |
| 337 | COD、氨氮便携式监测设备 | 台 | 1 |
| 338 | 消防战斗服 | 套 | 4 | 哥俩好新材料股份有限公司 | 杨猛 | 13942350002 |
| 339 | 防护服 | 套 | 2 |
| 340 | 长管呼吸器 | 台 | 4 |
| 341 | 正压呼吸器 | 台 | 4 |
| 342 | 滤毒罐 | 个 | 5 |
| 343 | 过滤式自救呼吸器 | 台 | 2 |
| 344 | 吸油毡 | 平 | 20 |
| 345 | 便携式可燃/有毒气体检测仪 | 台 | 3 |
| 346 | 急救药品 | 套 | 9 | 辽宁博大环保产业有限公司 | 何小玉 | 15841399999 |
| 347 | 堵漏工具 | 套 | 6 |
| 348 | 正压式呼吸器 | 套 | 6 |
| 349 | 过滤式防毒面具 | 套 | 6 |
| 350 | 化学安全防护眼镜 | 付 | 12 |
| 351 | 便携式气体检测器 | 台 | 4 |
| 352 | 自给正压式呼吸器 | 套 | 2 |
| 353 | 过滤式防毒面具 | 套 | 2 |
| 354 | 化学安全防护眼镜 | 付 | 4 |
| 355 | 便携式气体检测器 | 台 | 2 |
| 355 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 118 |
| 356 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 16 |
| 357 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 12 |
| 358 | 移动式泡沫灭火设备 | 个 | -- |
| 359 | 复合式淋洗器 | 套 | 35 |
| 360 | 吸油毡 | 箱 | 5 |
| 361 | 铁锹 | 把 | 20 |
| 362 | 沙袋 | 个 | 200 |
| 363 | 石灰 | 袋 | 20 |
| 364 | 防化服 | 套 | 10 |
| 365 | 3M面罩式呼吸器 | 个 | 100 |
| 366 | 消防头盔 | 个 | 4 | 辽宁特力环保科技有限公司 | 王灵星 | 18741318888 |
| 367 | 消防服 | 套 | 4 |
| 368 | 消防靴 | 双 | 4 |
| 369 | 消防手套 | 双 | 4 |
| 370 | 腰带 | 个 | 4 |
| 371 | 反光马甲 | 个 | 2 |
| 372 | 面罩 | 个 | 4 |
| 373 | 灭火毯 | 个 | 2 |
| 374 | 强光手电 | 个 | 2 |
| 375 | 腰斧 | 个 | 2 |
| 376 | 安全绳 | 个 | 2 |
| 377 | 安全绳卡口 | 个 | 4 |
| 378 | 正压式呼吸器 | 个 | 2 |
| 379 | 防护手套 | 副 | 10 |
| 380 | 防护面罩 | 个 | 10 |
| 381 | 防护眼镜 | 个 | 10 |
| 382 | 防护手套 | 副 | 10 |
| 382 | 灭火沙 | m3 | 2 |
| 383 | 耐酸碱围裙 | 条 | 20 |
| 384 | 防酸手套 | 副 | 50 |
| 385 | 防护鞋 | 双 | 20 |
| 386 | 防护眼镜 | 副 | 20 |
| 387 | 编织袋 | 条 | 200 |
| 388 | 铁锹 | 把 | 20 |
| 389 | 灭火器 | 具 | 12 |
| 390 | 碳酸钙 | kg | 200 |
| 391 | 沙袋 | 袋 | 300 |

表7 高新区工程救援协议救援单位应急资源清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）抚顺银隆建筑有限公司 刘志忠 13332121988 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 机械或设备名称 | 型号  规格 | | 数量 | | 国别产地 | | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 备注 |
| 1 | 反铲挖掘机 | SY245H | | 2台 | | 中国 | | 2016年 |  | 良好 | 斗容1.5m3 |
| 2 | 轮式装载机 | XG956N | | 2台 | | 中国 | | 2015年 |  | 良好 | 斗容2.2m3 |
| 3 | 汽车起重机 | STC250C5-1 | | 1台 | | 中国 | | 2016年 |  | 良好 | 25T |
| 4 | 柴油发电机 | 50KVA | | 1台 | | 中国 | | 2017年 |  | 良好 |  |
| 5 | 柴油发电机 | 30KVA | | 1台 | | 中国 | | 2017年 |  | 良好 |  |
| 6 | 自卸车 | 8\*4 | | 3台 | | 中国 | | 2016年 |  | 良好 |  |
| 7 | 载货汽车 | 1.5T | | 2台 | | 中国 | | 2016年 |  | 良好 |  |
| 8 | 污水泵 | 4寸 | | 5台 | | 中国 | | 2018年 |  | 良好 |  |
| 9 | 洒水车 | 10m3 | | 1台 | | 中国 | | 2017年 |  | 良好 |  |
| 10 | 洒水车 | 5m3 | | 2台 | | 中国 | | 2017年 |  | 良好 |  |
| 可配置力工30人，电工5人，现场管理人员2人 | | | | | | | | | | | |
| （二）辽宁中光城建工程有限公司 侯彦志 18940376567 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 机械或设备名称 | | 型号  规格 | | 数量 | | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 备注 |
| 1 | 发电机 | | 50GF112 | | 2 | | 徐州 | 2016 | 120 | 良好 |  |
| 2 | 装载机 | | ZL40C | | 2 | | 柳工 | 2015 | 140 | 良好 |  |
| 3 | 高空作业车 | | 12米 | | 2 | | 长沙 | 2018 |  | 良好 |  |
| 4 | 挖掘机 | | SY210c | | 2 | | 日本 | 2016 | 135 |  |  |
| 5 | 载重自卸汽车 | |  | | 5 | |  | 2016 | 180 | 良好 |  |
| 6 | 吊车 | | XL-25 | | 2 | | 国产 | 2004 | 240 | 良好 |  |
| 7 | 绿化洒水车 | | BC75-605H | | 1 | | 国产 | 2004 | 110 | 良好 |  |
| 8 | 手锯 | | 德之助 | | 4 | | 国产 | 2019 |  | 良好 |  |
| 9 | 高架剪 | | 德之助 | | 2 | | 国产 | 2020 |  | 良好 |  |
| 可配置力工25人，电工5人，现场管理人员2人 | | | | | | | | | | | |

表7 高新区事故废水转运协议救援单位应急资源清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）应急处置罐车 | | | | | | | | |
| 序号 | 车牌号 | | 容积  (m3) | | 司机姓名 | 联系电话 | | 所属单位 |
| 1 | 辽D0651A辽D651B挂 | | 45 | | 刘 伟 | 18242385011 | | 抚顺江波汽车货运有限公司  高总：13842301333 |
| 2 | 辽D0652A辽D652B挂 | | 45 | | 周德巍 | 18242385012 | |
| 3 | 辽D43815辽D4535挂 | | 45 | | 王福军 | 18242385014 | |
| 4 | 辽D43925辽D4570挂 | | 45 | | 丁 利 | 18242385015 | |
| 5 | 辽D44370辽D4580挂 | | 45 | | 郑连宏 | 18242385016 | |
| 6 | 辽D80292辽D4205挂 | | 45 | | 刘铁钢 | 18242385017 | |
| 7 | 辽D80553辽D4733挂 | | 45 | | 李玉峰 | 18242385018 | |
| 8 | 辽D80579辽D3843挂 | | 45 | | 赵 爽 | 18242385019 | |
| 9 | 辽D80586辽D4748挂 | | 45 | | 刘 亮 | 18242385020 | |
| 10 | 辽D80596辽D4687挂 | | 45 | | 田文力 | 18242385021 | |
| 11 | 辽D81796辽D6639挂 | | 45 | | 王 岩 | 18242385024 | |
| 12 | 辽D81812辽D6125挂 | | 45 | | 武 威 | 18242385025 | |
| 13 | 辽D81850辽D6611挂 | | 45 | | 王向阳 | 182423850206 | |
| 14 | 辽D81859辽D6620挂 | | 45 | | 韩贤喜 | 18242385028 | |
| 15 | 辽D81883辽D6616挂 | | 45 | | 袁旭波 | 18242385029 | |
| 16 | 辽D81890辽D6608挂 | | 45 | | 宫恩鑫 | 18242385030 | |
| 17 | 辽D81900辽D6221挂 | | 45 | | 陈 威 | 18242385031 | |
| 18 | 辽D81911辽D6610挂 | | 45 | | 张宏宇 | 18242385032 | |
| 19 | 辽D82221辽D6981挂 | | 45 | | 郑连军 | 18242385048 | |
| 20 | 辽D82238辽D6850挂 | | 45 | | 张 猛 | 18242385053 | |
| 21 | 辽D82257辽D6823挂 | | 45 | | 朱永成 | 18242385054 | |
| 22 | 辽D82267辽D6835挂 | | 45 | | 赵金成 | 18242385055 | |
| 23 | 辽D82270辽D6960挂 | | 45 | | 曹志勇 | 18242385056 | |
| 24 | 辽D82272辽D6865挂 | | 45 | | 张 君 | 18242385057 | |
| 25 | 辽D82279辽D6870挂 | | 45 | | 梁寒峰 | 18242385058 | |
| 26 | 辽D82282辽D6955挂 | | 45 | | 罗清弟 | 18242385059 | |
| 27 | 辽D82289辽D6851挂 | | 45 | | 刘忠胜 | 18242385060 | |
| 28 | 辽D82296辽D6968挂 | | 45 | | 郭 锐 | 18242385061 | |
| 29 | 辽D82300辽D6920挂 | | 45 | | 吴万群 | 18242385062 | |
| 30 | 辽D82303辽D6967挂 | | 45 | | 李克兢 | 18242385063 | |
| 31 | 辽D82305辽D6965挂 | | 45 | | 张智慧 | 18242385064 | |
| 32 | 辽D82306辽D6921挂 | | 45 | | 范庆辉 | 18242385065 | |
| 33 | 辽D82307辽D6959挂 | | 45 | | 金庆海 | 18242385003 | |
| 34 | 辽D82315辽D6925挂 | | 45 | | 黄 飞 | 18242385067 | |
| 35 | 辽D82320辽D6830挂 | | 45 | | 陶乃谦 | 18242385068 | |
| 36 | 辽D82326辽D6957挂 | | 45 | | 杨春贵 | 18242385069 | |
| 37 | 辽D82329辽D6820挂 | | 45 | | 白秋生 | 18242385070 | |
| 38 | 辽D82338辽D6980挂 | | 45 | | 谭红军 | 18242385071 | |
| 39 | 辽DB3112辽DD701挂 | | 45 | | 马学民 | 18242385013 | |
| 40 | 辽DB3115辽DD381挂 | | 45 | | 衣 宾 | 18242385001 | |
| 41 | 辽DB3133辽DD335挂 | | 45 | | 张 萍 | 18242385005 | |
| 42 | 辽DB3167辽DD765挂 | | 45 | | 程树斌 | 18242385004 | |
| 43 | 辽DB3280辽DD781挂 | | 45 | | 孙 刚 | 18242385066 | |
| 44 | 辽DB3307辽DD788挂 | | 45 | | 吴海山 | 18242385007 | | 辽宁双旗石化仓储物流有限公司  冯冻果： 15898323380 |
| 45 | 辽DB3361辽DD329挂 | | 45 | | 刘成刚 | 18242385002 | |
| 46 | 辽DB3513辽DD775挂 | | 45 | | 齐潘龙 | 18242385006 | |
| 47 | 辽D81650辽D6637挂 | | 45 | | 王建仁 | 15041319327 | |
| 48 | 辽D81857辽D6627挂 | | 45 | | 高培海 | 15041387542 | |
| 49 | 辽D0650A辽D650B挂 | | 45 | | 张立新 | 18642316567 | |
| 50 | 辽D82038辽D6885挂 | | 45 | | 刘永昶 | 18242385033 | |
| 51 | 辽D82072辽D6550挂 | | 45 | | 张喜祥 | 18242385034 | |
| 52 | 辽D82132辽D6883挂 | | 45 | | 朱启彬 | 18242385035 | |
| 53 | 辽D82156辽D6800挂 | | 45 | | 黄 恒 | 18242385036 | |
| 54 | 辽D82158辽D6881挂 | | 45 | | 杨月军 | 18242385037 | |
| 55 | 辽D82167辽D6876挂 | | 45 | | 崔保华 | 18242385038 | |
| 56 | 辽D82169辽D6875挂 | | 45 | | 胡海涛 | 18242385039 | |
| 57 | 辽D82181辽D6825挂 | | 45 | | 陈爱男 | 18242385040 | |
| 58 | 辽D82198辽D6503挂 | | 45 | | 魏宪阳 | 18242385041 | |
| 59 | 辽D82205辽D6821挂 | | 45 | | 李天宝 | 18242385042 | |
| 60 | 辽D82207辽D6380挂 | | 45 | | 吕兴华 | 18242385043 | |
| 61 | 辽D82210辽D6901挂 | | 45 | | 赵忠义 | 18242385044 | |
| 62 | 辽D82215辽D6711挂 | | 45 | | 夏宏峰 | 18242385045 | |
| 63 | 辽D82217辽D6816挂 | | 45 | | 王太友 | 18242385046 | |
| 64 | 辽D82218辽D6887挂 | | 45 | | 鲍 科 | 18242385047 | |
| 65 | 辽D82225辽D6808挂 | | 45 | | 王丙盛 | 18242385049 | |
| 66 | 辽D82230辽D6880挂 | | 45 | | 薛 嵩 | 18242385050 | |
| 67 | 辽D82232辽D6671挂 | | 45 | | 刘拥军 | 18242385051 | |
| 68 | 辽D82235辽D6877挂 | | 45 | | 薛 勇 | 18242385052 | |
| 69 | 辽D81590辽D6878挂 | | 45 | | 石长久 | 18242385022 | |
| 70 | 辽DB0821辽DH017挂 | | 45 | | 吴守勇 | 18242385073 | |
| 71 | 辽DB7797辽DJ090挂 | | 45 | | 申长伟 | 18242385074 | |
| 72 | 辽DB3281辽DF006挂 | | 45 | | 刘永明 | 18242385075 | |
| 73 | 辽DB7173辽DJ626挂 | | 45 | | 唐 光 | 18242385078 | |
| 74 | 辽DB5808辽DG100挂 | | 45 | | 刘元庆 | 18242385076 | |
| 75 | 辽DB1127辽DH036挂 | | 45 | | 王洪生 | 18242385077 | |
| 76 | 辽DB3270辽DJ080挂 | | 45 | | 赵华刚 | 18242385079 | |
| 77 | 辽DB1207辽DH033挂 | | 45 | | 王 兵 | 18242385009 | |
| 78 | 辽DB9060辽DH057挂 | | 45 | | 马 新 | 18242385072 | |
| 79 | 辽DB1185辽DJ016挂 | | 45 | | 邵永刚 | 18242385008 | |
| 80 | 辽DB9325辽DC605挂 | | 45 | | 赵洪巍 | 18242385080 | |
| 81 | 辽DB8527辽DC657挂 | | 45 | | 王 新 | 18242385081 | |
| 82 | 辽DB8153辽DC230挂 | | 45 | | 周志国 | 18242385082 | |
| 83 | 辽DB8320辽DC334挂 | | 45 | | 张团结 | 18242385083 | |
| 84 | 辽DB8771辽DC811挂 | | 45 | | 吴守智 | 18242385084 | |
| 85 | 辽DB8107辽DC261挂 | | 45 | | 衣旭锋 | 18242385085 | |
| 86 | 辽DB8202辽DC410挂 | | 45 | | 田春生 | 18242385086 | |
| 87 | 辽DB8203辽DC252挂 | | 45 | | 李 智 | 18242385087 | |
| 88 | 辽DB8275辽DC262挂 | | 45 | | 田 浩 | 18242385088 | |
| 89 | 辽DB8926辽DC073挂 | | 45 | | 刘志红 | 18242385089 | |
| 90 | 辽DB5920辽DH091挂 | | 45 | | 潘友良 | 18242385090 | |
| 91 | 辽DB8920辽DH301挂 | | 45 | | 赵振林 | 18242385091 | |
| 92 | 辽DB8307辽DH815挂 | | 45 | | 陆忠双 | 18242385092 | |
| 93 | 辽DB8215辽DH060挂 | | 45 | | 秦万鹏 | 18242385093 | |
| 94 | 辽DB8921辽DD678挂 | | 45 | | 姜利军 | 18242385094 | |
| 95 | 辽DB8621辽DH329挂 | | 45 | | 石立松 | 18242385095 | |
| 96 | 辽DB8103辽DH015挂 | | 45 | | 王德宽 | 18242385097 | |
| 97 | 辽DB8571辽DC099挂 | | 45 | | 马 纯 | 18242385098 | |
| 98 | 辽DB8623辽DK777挂 | | 45 | | 申长江 | 18242385099 | |
| 99 | 辽DB8752辽DF918挂 | | 45 | | 李成明 | 18242385100 | |
| 100 | 辽DB8962辽DG129挂 | | 45 | | 孟繁明 | 18242385101 | |
| 101 | 辽DB8713辽DL999挂 | | 45 | | 刘 鹏 | 18242385102 | |
| 102 | 辽DB8216辽DL608挂 | | 45 | | 井 军 | 18242385103 | |
| 103 | 辽DB8201辽DG012挂 | | 45 | | 杨 利 | 18242385104 | |
| 104 | 辽DB8562辽DF037挂 | | 45 | | 崔 顺 | 18242385105 | |
| 105 | 辽DB5176辽DJ015挂 | | 45 | | 刘亚军 | 13804133475 | |
| 106 | 辽D32051 | | 48 | | 焦彦春 | 13504237715 | | 抚顺市凯旋运输有限公司  祝总：15898338868 |
| 107 | 辽D82609 | | 47 | | 孙晓东 | 13942352352 | |
| 108 | 辽DB9193 | | 50 | | 崔旭 | 18904938118 | |
| 109 | 辽DC1528 | | 48 | | 郭伟前 | 13841399660 | |
| 110 | 辽D80798 | | 48 | | 刘树江 | 13842326118 | |
| 111 | 辽D82426 | | 47 | | 徐国龙 | 13500432525 | |
| 112 | 辽DB1755 | | 47 | | 孟昭发 | 15641398882 | |
| 113 | 辽DB1523 | | 50 | | 侯立 | 13284138100 | |
| 114 | 辽D39363 | | 47 | | 马俊川 | 15941323434 | |
| 115 | 辽DB3973 | | 50 | | 李建华 | 13081323747 | |
| 116 | 辽D82580 | | 48 | | 朱孝峰 | 13500439236 | |
| 117 | 辽D39677 | | 47 | | 张成德 | 15802415775 | |
| 118 | 辽D39907 | | 46 | | 范长河 | 18841340302 | |
| 119 | 辽D41627 | | 46 | | 金振华 | 15041368500 | |
| 120 | 辽D40113 | | 46 | | 申景海 | 13654137490 | |
| 121 | 辽D42415 | | 47 | | 霍闯 | 15141357065 | |
| 122 | 辽D80422 | | 47 | | 姚兴宏 | 13130303237 | |
| 123 | 辽D81203 | | 48 | | 王世财 | 15710514488 | |
| 124 | 辽D82319 | | 46 | | 单军 | 13841363528 | |
| 125 | 辽D82332 | | 46 | | 张润成 | 13942367018 | |
| （二）应急转运水泵 | | | | | | | | |
| 序号 | | 水泵型号（车辆） | | 排水量（立方米/小时） | | | 存放位置 | |
| 1 | | 八寸（大泵） | | 250 | | | 东泽污水厂  刘学斌 19841366646 | |
| 2 | | 八寸（大泵） | | 250 | | |
| 3 | | 四寸潜水泵 | | 80 | | |
| 4 | | 六寸潜水泵 | | 120 | | | 抚顺市新抚康泉机电经销处  赵经理 13019657579 | |
| 5 | | 四寸潜水泵 | | 60 | | |
| 6 | | 四寸潜水泵 | | 60 | | |
| （三）应急电源 | | | | | | | | |
| 序号 | | 发电机型号 | | 备注 | | | 存放位置 | |
| 1 | | ５０ＫＷ | | 自发电（柴油） | | | 抚顺市新抚区白杨物资租赁经营处  白经理 15141388884 | |
| 2 | | 30ＫＷ | | 自发电（柴油） | | |
| 3 | | ２０ＫＷ | | 自发电（柴油） | | |
| 4 | | 5ＫＷ | | 自发电（汽油） | | |
| 5 | | 3ＫＷ | | 自发电（汽油） | | |

# 8 附件

**8.1 园区应急物资库地理位置图**



**东泽污水处理厂**

**园区公共事故池**

**8.2 应急救援协议**















